## Лист1
Приложение № 3
к договору № ________
от "____"_________________ 2017 г.
Перечень обязятельных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Союзная, являющегося объектом конкурса
№ п/п | Работа, услуга | Периодичность | Всего годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общ. площади, руб. в мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД
1 | Содержание водоотвода | 1 раз в год | 735.6132 | 0.021
2 | Смена вентилей | в течение года | 2977.482 | 0.085
3 | Смена внутридомовых сетей водоснабжения и отопления | в течение года | 10718.9352 | 0.306
4 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | в течение года | 840.7008 | 0.024
5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 раза в год | 1471.2264 | 0.042
6 | Осмотр технического состояния конструктивных элементов многоквартирного жилого дома | 2 раза в год | 3047.5404 | 0.087
7 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка, консервация системы отопления и техническое обслуживание запорной арматуры и разводящих трубопроводов и оборудования в местах общего пользования. Удаление воздуха из системы отопления (в отопительный период). Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока | в течение года | 39582.996 | 1.13
8 | Техническое обслуживание АТП. Снятие показаний тепловой энергии | 1 раз в месяц | 26236.8708 | 0.749
9 | Техническое обслуживание общедомовых счетчиков потребления холодной воды | 1 раз в месяц | 6865.7232 | 0.196
10 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок на лестничных клетках. | 1 раз в месяц | 15623.0232 | 0.446
11 | Снятие показаний приборов учета потребления электроэнергии (общедомовые) | 1 раз в месяц | 805.6716 | 0.023
12 | Замена осветительных лампочек помещений общего пользования | по мере необходимости | 3047.5404 | 0.087
13 | Влажное подметание лестичных площадок, маршей, тамбуров | 3 раза в неделю | 44417.0256 | 1.268
14 | Влажная протирка подоконников | 2 раза в год | 35.0292 | 0.001
15 | Влажная протирка перил лестниц | 2 раза в год | 35.0292 | 0.001
16 | Влажная протирка полотен дверей | 2 раза в год | 140.1168 | 0.004
17 | Мытье окон | 1 раз в год | 280.2336 | 0.008
18 | Дератизация | 4 раза в год | 805.6716 | 0.023
19 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1050.876 | 0.03
20 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада вручную | 10 раз в год | 420.3504 | 0.012
21 | Сдвижка снега при снегопаде вручную | 20 раз в год | 14011.68 | 0.4
22 | Мехуборка свежевыпавшего снега | 20 раз в год | 385.3212 | 0.011
23 | Уборка мусора на контейнерной площадке |  | 0 | 0
24 | Ликвидация наледи | 9 раз в год | 1120.9344 | 0.032
25 | Подметание вручную асвальтового покрытия | 3 раза в неделю | 2136.7812 | 0.061
26 | Уборка от случайного мусора асфальтового покрытия, грунта, газонов | 3 раза в неделю | 33908.2656 | 0.968
27 | Уборка газонов от листьев | 1 раз в год | 595.4964 | 0.017
28 | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 805.6716 | 0.023
29 | Диагности внутридомового газопровода | в течение года | 45012.522 | 1.285
30 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 4 раза в год | 12820.6872 | 0.366
31 | Вывоз ТБО | ежедневно | 0 | 0
32 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 32542.1268 | 0.929
33 | Услуги расчетного центра |  | 44487.084 | 1.27
34 | Услуги УК | в течение года | 38707.266 | 1.105
| Итого минимальный перечень услуг и работ |  | 385671.492 | 11.01
1 | Мытье полов (лестничные площадки, марши, тамбуры) | 2 раза в год | 1226.022 | 0.035
2 | Посыпка территории песко-соляной смесью | 9 раз в год | 875.73 | 0.025
3 | Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раза в месяц | 0 | 0
4 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 350.292 | 0.01
| Итого дополнительные работы |  | 2452.044 | 0.07
| Всего перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД |  | 388123.536 | 11.08